化学工程系实验、实训室安全与卫生制度

为了确保实验、实训教学及科研工作的顺利进行，保障实验、实训场所的安全，创造一个良好的学习、工作与研究环境，特制定本制度。

第一条  各实验、实训室(包括分实验室、仪器室、准备室和办公室)均应指定专人负责安全工作，在其所属的范围内，必须加强四防(防火、防盗、防水、防事故)；每天下班前检查、关锁门窗，关闭水道、电灯，切断电源，清除室内外的废物等各种易燃物品；对剧毒、易燃、易爆药品的使用、贮存要严格按照《湄洲湾职业技术学院危险化学药品安全管理制度》执行。

第二条  贵重精密仪器设备由专人负责保管；对不了解仪器性能和操作技术的人，不能随意拆卸；精密仪器的调试安装应由专人负责，以免影响精密度或损坏。实验室钥匙由实验室主任及该实验室管理者各执一套，其他人员一律不准自行配置钥匙。

第三条  外系或外校人员来我系实验实训室进行实验实训等工作，必须办理批准手续，并由本实验、实训室人员或经办人员陪同，其他外单位人员不得自行出入我系实验实训室。

第四条  实验、实训室、库房、准备室及办公室等均不得留客。

第五条  实验、实训场所应保持一个文明、整洁的教学、科研工作环境。仪器设备摆放要做到整齐、合理，实验桌凳整齐清洁。

第六条  实验室工作的各类人员都必须熟悉实验室内电源电路、工作电路，确保用电安全，防止触电事故发生。

第七条  本制度自发布之日起实行。