色谱仪使用及安全管理制度

1、检测人员应经专业培训，持证上岗。进入实验室必须穿工作服。

2、色谱仪由专人负责管理和操作。使用色谱仪应遵守制定的《气相（或高效液相）色谱仪操作规程(程序)》。

3、使用前需认真学习仪器的原理、基本操作和注意事项，了解仪器的性能、构造。熟悉操作规程（程序）后方可进行独立操作。老化柱子时，如果柱子较脏，则不接检测器。不用的进样口用堵头堵上，以免污染。在使用ECD时，按要求做好个人防护及废气排放。

4、运行中出现异常立即告知管理人员。严禁擅自拆卸、调整仪器主要部件，凡自行拆卸者一经发现将给予严重处罚。

5、仪器使用后应认真填写实验记录。试验室人员离开试验室或操作现场时，应仔细检查水、电、气源设备是否关闭，门窗等是否关好以确保安全。并打扫完室内清洁，方可离开。

6、管理负责人根据仪器要求，进行及时或定期的保养、维护，如检查并更换气体供给、泄漏检查、气体净化器的更换和进样器的维护等，确保仪器正常运转。

7、未经许可，不得擅自带领非工作人员进入实验室。

8、使用化学试剂时应注意防腐、防毒，以确保实验安全。关机前要执行关机程序。同时，气相色谱仪要关闭氢气、空气、载气。

9、实验室内不准吸烟，不准饮食，打逗娱乐，一般情况下，仪器设备在使用过程中要有人值班，防止各类事故发生，离开现场时要进行安全检查。

10、与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室。