原子吸收光度室管理制度

1、实验室内必须保持清洁、整齐、安静,严禁在实验室内大声喧哗，嬉闹打斗；严禁随地吐痰、抽烟、饮食；严禁将仪器设备和其它物品带出实验室；严禁在实验室进行与此无关的其他一切活动。

2、原子吸收室是处理和测试样品的工作场地，必须保证环境、场地符合检验、检测要求，仪器室附近无震源、无强磁场。

3、由于原子吸收仪器的特殊性，室内装有空调与良好的排风装置，实验期间需开启排风装置及控温，并定期除湿。避免日光直射、烟尘、污浊气流及水蒸气的影响。实验室内不得放置有机试剂。

4、仪器由专管人员进行操作,其他人员只有在得到专管人员授权的情况可上机进行操作。若在操作使用期间出现故障，应及时关闭电源，并向有关管理人员报告，严禁擅自处理、拆卸、调整仪器主要部件。原子吸收光谱仪器故障应及时上报，请专业工程师修理。

5、仪器使用人员必须熟悉有关仪器的操作规程和相关实验技术操作规程；遵守有关实验室的规章制度，服从专管人员的管理，预防各种事故的发生，确保产品质量安全和人员安全。在实验室内的一切活动须经本实验室管理人员的许可方可实施。

6、专管人员根据仪器要求，进行及时或定期的保养、维护，如检查并更换气体供给、泄漏检查、雾化器、石墨管的维护等，确保仪器正常运转。

7、测试完毕进行登记，写明测定项目、运行环境、进行状况等。仪器使用后应认真填写运行日志。对仪器设备的维修保养，要建立维修卡，简要记录仪器设备维修情况和维修时间。

8、仪器要注意防火、防爆、防水、防腐、防潮、防尘、防震、防压、防盗等安全工作。如有电器着火时，应立即切断电源，用砂子或灭火机扑灭，切忌用水或化学泡沫灭火器灭火。

保持原子吸收室内清洁卫生，桌面保持干净整洁，仪器用干抹布擦拭。离开实验室前,按规定切断水、电、气,关好门窗,以保证实验室的安全。