2019年学院院级技能竞赛化学分析项目技能竞赛

标准溶液的标定

一、说明

1、本题满分100分，完成时间120分钟。

2、考核成绩为操作过程评分、测定结果评分和考核时间评分之和。

3、全部操作过程时间和结果处理时间计入时间限额。

二、操作步骤

1、0.02mol/L高锰酸钾标准溶液的标定：用Na2C2O4溶液标定KMnO4溶液

准确称取0.15~0.20g基准物质Na2C2O4三份，分别置于250mL的锥形瓶中，加约30mL水和3mol·L-1H2SO410mL，盖上表面皿，在加热套上慢慢加热到70~80℃（刚开始冒蒸气的温度），趁热用高锰酸钾溶液滴定。开始滴定时反应速度慢，待溶液中产生了Mn2+后，滴定速度可适当加快，直到溶液呈现微红色并持续半分钟不褪色即终点。根据Na2C2O4的质量和消耗KMnO4溶液的体积计算KMnO4浓度。用同样方法滴定其它二份Na2C2O4溶液，同时做空白实验。

2、计算公式： c(KMnO4)＝

3、数据记录与处理

| 序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| m始（Na2C2O4）/g |  |  |  |
| m终（Na2C2O4）/g |  |  |  |
| m基准物（Na2C2O4）/g |  |  |  |
| V初/mL |  |  |  |
| V终/mL |  |  |  |
| V消耗/mL |  |  |  |
| 测定温度/℃ |  |  |  |
| 温度补正值/mL |  |  |  |
| V温校/mL |  |  |  |
| V实耗/mL |  |  |  |
| V空白/mL |  |  |  |
| c(KMnO4)/(mol/L) |  |  |  |
| 平均/(mol/L) |  |  |  |
| /% |  |  |  |

计算过程：